附录三　质量保证体系框图

质量保证体系

检测人员

素质保证

按计划

进行培训

考试考核

不

合

格

合格

存技术档案

发合格证

上岗

仪器设备环境保证

环境确定

谨防测试时相互干扰

达不到

要求

调整

改善

不合要求停用

满足要求

仪器分类分室保管

按期检定校验登记

使用维护保养检查

不合格

停用

合格使用

维修

检定校验

不合格

降级或报废

新购仪器

验收调试

不

合

格

退货

索赔

调

换

检查是否影响检测

是

否

重新

测试

继续检测

检测过程质量控制

国家监

督抽样

或其他

抽样

能力验证比对

用户送样

样品验收

登记编号下达任务

留样

库存

测试室

加工

分样

检

查

分

析

基

本

分

析

检测中停水停电

检测

试剂

标样（适用时）

方法

事故处理

检测质量事故

仪器设备事故

重大事故

分析原因

采取措施

现场分析

事故原因

填写事故报告

追究责任

事故报告

事故分析处理

存档

上报

登记

检查

维修

检验

正

常

降级或报废

合格

逐级

上报

存

档

质量申诉处理

登记建档

调查分析

处理

结果

错误

结果

正确

组织内审

通知申

诉者

制定纠正

措    施

纠正效果

验    证

资料

存档

通知复测

原始记录

审核汇总

校核

合格

不合格

编制检测报告

校核

合格

授权签字人签发、盖章

客户、存档

检测前准备