附件0

程序文件目录

保证公证性和保护客户机密及所有权的程序                  NRAA-CX01-2007

档案管理程序                                            NRAA-CX02-2007

文件控制程序                                            NRAA-CX03-2007

内部审核程序                                            NRAA-CX04-2007

管理评审程序                                            NRAA-CX05-2007

服务和供应品采购的管理程序                              NRAA-CX06-2007

合同评审程序                                            NRAA-CX07-2007

申诉和投诉的程序                                        NRAA-CX08-2007

纠正与预防措施管理程序                                  NRAA-CX09-2007

记录管理程序                                            NRAA-CX10-2007

人员培训和考核管理程序                                  NRAA-CX11-2007

环境和设施管理程序                                      NRAA-CX12-2007

安全作业管理程序                                        NRAA-CX13-2007

环境保护程序                                            NRAA-CX14-2007

检测工作程序                                            NRAA-CX15-2007

检测方法管理程序                                        NRAA-CX16-2007

新开展项目管理程序                                      NRAA-CX17-2007

检测分包管理程序                                        NRAA-CX18-2007

数据保护程序                                            NRAA-CX19-2007

仪器设备和标准物质管理程序                              NRAA-CX20-2007

量值溯源和校准程序                                      NRAA-CX21-2007

样品处置管理程序                                        NRAA-CX22-2007

检测结果质量控制程序                                    NRAA-CX23-2007

检测报告管理程序                                        NRAA-CX24-2007

附件1

NRAA-CX21-01

仪器设备量值溯源一览表(2009年)

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 设备名称 | 规格/ 型号 | 设备编号 | 校准/检定周期 | 检定/校准单位 | 近检日期 | 计检日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准筛 | 10mm | NRAA-L003 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 直径200 |
| 2 | 标准筛 | 2. 5mm | NRAA-L004 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 3 | 标准筛 | 1.2 5mm | NRAA-L005 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 4 | 标准筛 | 5.0mm | NRAA-L006 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 5 | 标准筛 | 0.63mm | NRAA-L007 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 6 | 标准筛 | 0.315mm | NRAA-L008 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 7 | 标准筛 | 0.16mm | NRAA-L009 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 8 | 标准筛 | 0.08mm | NRAA-L010 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 9 | 标准石子筛 | 40mm | NRAA-L011 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 直径300 |
| 10 | 标准石子筛 | 31.5mm | NRAA-L012 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 11 | 标准石子筛 | 25mm | NRAA-L013 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 12 | 标准石子筛 | 20mm | NRAA-L014 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 13 | 标准石子筛 | 16mm | NRAA-L015 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 14 | 标准石子筛 | 10mm | NRAA-L016 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 15 | 标准石子筛 | 5 mm | NRAA-L017 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 16 | 标准石子筛 | 2.5mm | NRAA-L018 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 17 | 测长仪 | 0-10mm | NRAA-L019 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 18 | 外经千分尺 | 25~50 mm | NRAA-L022 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 19 | 电子天平 | BS224S | NRAA-F053 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 20 | 量筒 | 25 ml | NRAA-F019-2 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |

NRAA-CX21-01

仪器设备量值溯源一览表(2009年)

第 2页 共 6 页

| 序号 | 设备名称 | 规格/ 型号 | 设备编号 | 校准/检定周期 | 检定/校准单位 | 近检日期 | 计检日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 游标卡尺 | 0~200 mm | NRAA-L025 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 22 | 容积升 | 1L | NRAA-F001 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 23 | 容积升 | 2L | NRAA-F002 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 24 | 容积升 | 3L | NRAA-F003 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 25 | 容积升 | 5L | NRAA-F004 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 26 | 容积升 | 10L | NRAA-F005 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 27 | 容积升 | 20L | NRAA-F006 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 28 | 容积升 | 30L | NRAA-F007 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 29 | 案秤 | AGT-10 | NRAA-F008 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 30 | 台秤 | TGT-100 | NRAA-F009 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 31 | 电子天平 | T5000 | NRAA-F010 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 32 | 电子天平 | T1000 | NRAA-F011 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日日 |  |
| 33 | 单标线吸管 | 100 ml | NRAA-F014-1 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 34 | 酸式滴定管 | 50 ml | NRAA-F015 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 35 | 碱式滴定管 | 50 ml | NRAA-F016 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 36 | 分度吸管 | 5 ml | NRAA-F017 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 37 | 分度吸管 | 10 ml | NRAA-F018 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 38 | 量筒 | 25 ml | NRAA-F019-1 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 39 | 量筒 | 50 ml | NRAA-F020 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 40 | 量筒 | 100 ml | NRAA-F021 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |

NRAA-CX21-01

仪器设备量值溯源一览表(2009年)

第 3 页 共 6 页

|  | 设备名称 | 规格/ 型号 | 设备编号 | 校准/检定周期 | 检定/校准单位 | 近检日期 | 计检日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 量筒 | 250 ml | NRAA-F022 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 42 | 量筒 | 500 ml | NRAA-F023 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 43 | 量筒 | 1000 ml | NRAA-F024 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 44 | 量筒 | 2000 ml | NRAA-F025 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 45 | 容量瓶 | 100 ml | NRAA-F026 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 46 | 容量瓶 | 1000 ml | NRAA-F027 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 47 | 容量瓶 | 250 ml | NRAA-F028 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 48 | 单标线吸管 | 2 ml | NRAA-F029 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 49 | 单标线吸管 | 15 m l | NRAA-F030 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 50 | 单标线吸管 | 25 ml | NRAA-F031 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 51 | 压力试验机 | NYJ-2000D | NRAA-F036 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 52 | 混凝土加速养护箱 | IJ-84 | NRAA-T002 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 53 | 电热鼓风干燥箱 | DGF30/14-ⅡA | NRAA-T003 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 54 | 温度计 | 0~300℃ | NRAA-T006 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 55 | 温度计 | 0~100℃ | NRAA-T009 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 56 | 温度计 | 0~100℃ | NRAA-T012 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 57 | 温度计 | 0~100℃ | NRAA-T013 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 58 | 温湿度计 | WS-A2 | NRAA-T017 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 59 | 外经千分尺 | 300~400 mm | NRAA-L026 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 60 | 密度计 | 1.1―1.2 | NRAA-F044 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |

NRAA-CX21-01

仪器设备量值溯源一览表(2009年)

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 设备名称 | 规格/ 型号 | 设备编号 | 校准/检定周期 | 检定/校准单位 | 近检日期 | 计检日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 密度计 | 1.9―2.2 | NRAA-F050 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 62 | 单标线吸管 | 50 ml | NRAA-F032-1 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 63 | 单标线吸管 | 50 ml | NRAA-F032-1 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 64 | 容量瓶 | 500 ml | NRAA-F033 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 65 | 箱式电阻炉 | SX2－4－10 | NRAA-T026 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 66 | 火焰光度计 | 6400A | NRAA-A003 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 67 | 电热恒温水温箱 | SHHW1 | NRAA-T020 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 68 | 单标线吸管 | 100 ml | NRAA-F014-2 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 69 | 电热恒温水温箱 | SHHW1 | NRAA-T021 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 70 | 电子静水天平 | MP51001 | NRAA-F034 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 71 | 标准筛 | 2.36mm | NRAA-L033 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 72 | 标准筛 | 4.75mm | NRAA-L034 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 73 | 标准筛 | 9.50mm | NRAA-L035 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 74 | 标准筛 | 16.0mm | NRAA-L036 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 75 | 标准筛 | 19.0 mm | NRAA-L037 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 76 | 标准筛 | 26.5mm | NRAA-L038 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 76 | 标准筛 | 31.5mm | NRAA-L039 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 77 | 标准筛 | 37.5mm | NRAA-L040 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 78 | 负压筛析仪 | FSY—150E | NRAA-F 054 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 79 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | NRAA-F055 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |

NRAA-CX21-01

仪器设备量值溯源一览表(2009年)

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 设备名称 | 规格/ 型号 | 设备编号 | 校准/检定周期 | 检定/校准单位 | 近检日期 | 计检日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 容量瓶 | 500 ml | NRAA-F033-2 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 82 | 容量瓶 | 500 ml | NRAA-F033-3 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 83 | 容量瓶 | 500 ml | NRAA-F033-4 | 三年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2012年3月2日 |  |
| 84 | 抗拆试验机 | DKZ-5000 | NRAA-F056 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 85 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | NRAA-F057 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 86 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | NRAA-F058 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 87 | 抗拆试验机 | KZY-30 | NRAA-F059 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 88 | 法码 |  | NRAA-F060 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 89 | 万用表 |  | NRAA-F061 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 | 启用 |
| 90 | 红外温度计 | FLUKE-68 | NRAA-G001 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 91 | 光学高温计 | WGG2-201 | NRAA-G002 | 一年 | 国防科技工业3211二级计量站 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 92 | 数位式温度表 | YF-160A | NRAA-G003 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 93 | 数位式温度表 | YF-160A | NRAA-G004 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 94 | 铠装热电偶 | K型 | NRAA-G005 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 95 | 铠装热电偶 | K型 | NRAA-G006 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 96 | 铠装热电偶 | K型 | NRAA-G007 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 97 | 微差压测试仪 | DPI | NRAA-G008 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 98 | 微差压测试仪 | DPI | NRAA-G009 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |

NRAA-CX21-01

仪器设备量值溯源一览表(2009年)

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 设备名称 | 规格/ 型号 | 设备编号 | 校准/检定周期 | 检定/校准单位 | 近检日期 | 计检日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 微差压测试仪 | DPI | NRAA-G010 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 100 | 微差压测试仪 | DPI | NRAA-G011 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 101 | 智能热球式风速计 | ZRQF-F30J | NRAA-G012 | 一年 | 江苏省质量技术监督气象仪器计量站 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 102 | 手持式多功能温度、压力表 | FST-685 | NRAA-G013 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |
| 103 | S型皮托管 | SPT-1 | NRAA-G014 | 一年 | 江苏省质量技术监督气象仪器计量站 | 2009年5月8日 | 2010年5月7日 |  |
| 104 | S型皮托管 | SPT-1 | NRAA-G015 | 一年 | 江苏省质量技术监督气象仪器计量站 | 2009年5月8日 | 2010年5月7日 |  |
| 105 | S型皮托管 | SPT-1 | NRAA-G016 | 一年 | 江苏省质量技术监督气象仪器计量站 | 2009年5月8日 | 2010年5月7日 |  |
| 106 | S型皮托管 | SPT-1 | NRAA-G017 | 一年 | 江苏省质量技术监督气象仪器计量站 | 2009年5月8日 | 2010年5月7日 |  |
| 107 | 烟尘/气测试仪 | CCD-309 | NRAA-G018 | 一年 | 江苏省质量技术监督气象仪器计量站 | 2009年5月8日 | 2010年5月7日 |  |
| 108 | 奥氏气体分析器 | QF1901 | NRAA-G019 | 一年 | 市计量监督检测院 | 2009年3月3日 | 2010年3月2日 |  |

制定人           日期                         批准人             日期

附件二   中心房屋平面图

碱活性及物性检测室

（东南楼130室）

办公室

（东南楼120室）

备件库房

高温炉室

热工室

（工程楼208室）

样品库房

（东南楼136室）

化学分析室

（科技楼A203室）

切片、磨片室

（东南楼后平房）

破碎机房（平房）

样品制备室

养护室

（东南楼后平房）

碱活性检测室（显微镜分析）

（科技楼A203室）

附件四

组织体系框图 设置综合办公室和两个检测室，如图4.1。

国家认证/认可监督管理管理委员会

中国建筑材料工业联合会

南京工业大学

财务

处

科技处

资产处

材料科学与工程学院

建材行业集料碱活性研究测试中心

中心主任：   许仲梓

常务副主任： 邓  敏

副主任兼质量负责人：兰祥辉

技术负责人： 徐玲玲

碱活性及物性检测室

室主任：

莫立武

综合业务办公室

主任：

胡 勇

化学分析检测室 室主任：

徐玲玲

热工检测室

室主任：陆 雷

图4.1   建材行业集料碱活性研究测试中心

组织结构框图

附件五

检测范围表

第 1 页    共 5 页

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |
| 1 | 混凝土集料 | 1 | 碱活性（岩相法） | 混凝土集料岩相检验标准指南 ASTM C295-2003 |  |
|  |  |  |  | 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法TB/T2922.1-1998 |  |
|  |  | 2 | 碱活性（快速法） | 砂、石碱活性快速试验方法CECS 48-1993 |  |
|  |  | 3 | 碱活性（快速砂浆棒法） | 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（快速砂浆棒法）TB/T2922.5-2002 |  |
|  |  |  |  | 水泥材料和集料混合物的潜在碱硅酸反应性的测试方法（快速砂浆棒法）ASTM C1567-2007 |  |
|  |  |  |  | 集料碱硅酸反应快速试验方法NRAA01-2003 |  |
|  |  | 4 | 碱活性（碱碳酸盐反应快速法） | 碳酸盐集料初步快速筛选试验方法RILEM AAR-5-2005 |  |
|  |  |  |  | 集料碱碳酸盐反应活性活性快速试验方法NRAA 02-2003 |  |
|  |  | 5 | 碱活性（砂浆棒法） | 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（快速砂浆棒法）TB/T2922.3-1998 |  |
|  |  |  |  | 集料碱活性试验方法（砂浆棒法）RILEM AAR-2-2000 |  |
|  |  | 6 | 碱活性（混凝土棱柱体法） | 用作混凝土集料潜在碱活性的快速试验方法（混凝土棱柱体法）RILEM AAR-4.1-2003 |  |
|  |  |  |  | 测定由于碱硅酸反应引起混凝土长度变化的标准试验方法ASTM C1293-2008b |  |
|  |  | 7 | 碱活性（岩石柱法） | 铁路混凝土用骨料碱活性试验方法（岩石柱法）TB/T2922.4-1998 |  |
| 2 | 矿物外加剂 | 1 | 碱硅酸反应抑制有效性 | 矿物外加剂抑制碱硅酸反应有效性评估方法NRAA03-2003 |  |
| 3 | 混凝土 | 1 | 混凝土岩相分析 | 混凝土岩相分析标准方法ASTM C 856-2004 |  |
|  |  | 2 | 混凝土碱集料反应诊断与评判 | 混凝土结构碱集料反应的诊断与评价指南 RILEM TC AAR-6 |  |
|  |  |  |  | 减少混凝土中碱硅酸反应破坏的国际标准：Ⅰ.碱硅酸反应 RILEM TC 191-ARP AAR-7 |  |
|  |  |  |  | 辅助性胶凝材料和锂基化合物对混凝土碱硅酸反应预防有效性的实验室评价标准方法 CSA A23.2 -28A |  |
|  |  | 3 | 混凝土的碱含量 | 混凝土碱含量限值 CECS 53-1993 |  |
| 4 | 粉煤灰 | 1 | 细度 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2005 |  |
|  |  | 2 | 需水量比 |  |  |

检测范围表

第 2 页    共 5 页

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |
| 4 | 粉煤灰 | 3 | 烧失量 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596-2005 |  |
|  |  | 4 | 含水量 |  |  |
|  |  | 5 | 三氧化硫 |  |  |
|  |  | 6 | 游离氧化钙 |  |  |
|  |  | 7 | 安定性 |  |  |
| 5 | 水泥 | 1 | 水化热 | 等温量热法对胶凝材料水化动力学的测定方法 ASTM C 1679-2008 |  |
|  |  | 2 | 抗硫酸盐侵蚀性能 | 水泥抗硫酸盐侵蚀快速试验方法GB/T 749-2008 |  |
|  |  | 3 | 水泥压蒸安定性 | 水泥压蒸安定性试验方法GB/T 750-1992 |  |
|  |  | 4 | 烧失量 | 水泥化学分析方法GB/T 176-2008 铝酸盐水泥分析方法GB/T205-2008 |  |
|  |  | 5 | 二氧化硅 |  |  |
|  |  | 6 | 三氧化二铁 |  |  |
|  |  | 7 | 三氧化二铝 |  |  |
|  |  | 8 | 氧化钙 |  |  |
|  |  | 9 | 氧化镁 |  |  |
|  |  | 10 | 三氧化硫 |  |  |
|  |  | 11 | 氧化钾和氧化钠 |  |  |
|  |  | 12 | 不溶物 |  |  |
| 6 | 石膏 | 1 | 烧失量 | 石膏化学分析方法GB/T5484-2000 |  |
|  |  | 2 | 附着水 |  |  |
|  |  | 3 | 结晶水 |  |  |
|  |  | 4 | 酸不溶物 |  |  |
|  |  | 5 | 二氧化硅 |  |  |
|  |  | 6 | 三氧化二铁 |  |  |
|  |  | 7 | 三氧化二铝 |  |  |
|  |  | 8 | 氧化钙 |  |  |
|  |  | 9 | 氧化镁 |  |  |
|  |  | 10 | 三氧化硫 |  |  |
|  |  | 11 | 氧化钾和氧化钠 |  |  |
| 7 | 石灰石 | 1 | 烧失量 | 建材用石灰石化学分析方法GB/T |  |
|  |  | 2 | 二氧化硅 |  |  |
|  |  | 3 | 三氧化二铁 |  |  |
|  |  | 4 | 三氧化二铝 |  |  |
|  |  | 5 | 氧化钙 |  |  |
|  |  | 6 | 氧化镁 |  |  |
|  |  | 7 | 三氧化硫 |  |  |
|  |  | 8 | 氧化钾和氧化钠 |  |  |
| 8 | 硅质原料 | 1 | 烧失量 | 水泥用硅质原料化学分析方法JC/T 874-2000 |  |

检测范围表

第 3 页    共 5 页

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |
| 8 | 硅质原料 | 2 | 二氧化硅 | 水泥用硅质原料化学分析方法JC/T 874-2000 |  |
|  |  | 3 | 三氧化二铁 |  |  |
|  |  | 4 | 三氧化二铝 |  |  |
|  |  | 5 | 氧化钙 |  |  |
|  |  | 6 | 氧化镁 |  |  |
|  |  | 7 | 三氧化硫 |  |  |
|  |  | 8 | 氧化钾和氧化钠 |  |  |
| 9 | 混凝土外加剂 | 1 | 固体含量 | 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T 8077-2000 |  |
|  |  | 2 | 密度 |  |  |
|  |  | 3 | 细度 |  |  |
|  |  | 4 | 硫酸钠含量 |  |  |
|  |  | 5 | 水泥净浆流动度 |  |  |
|  |  | 6 | 水泥砂浆工作性 |  |  |
|  |  | 7 | 碱含量 |  |  |
| 10 | 普通混凝土用砂 | 1 | 颗粒级配 | 建筑用砂 GB/T14684-2001 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |  |
|  |  | 2 | 含泥量 |  |  |
|  |  | 3 | 石粉含量 |  |  |
|  |  | 4 | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 5 | 云母含量 |  |  |
|  |  | 6 | 轻物质含量 |  |  |
|  |  | 7 | 有机物含量 |  |  |
|  |  | 8 | 硫化物及硫酸盐含量 |  |  |
|  |  | 9 | 氯化物含量 |  |  |
|  |  | 10 | 坚固性 |  |  |
|  |  | 11 | 压碎指标法 |  |  |
|  |  | 12 | 表观密度 |  |  |
|  |  | 13 | 堆积密度和空隙率 |  |  |
|  |  | 14 | 碱硅酸反应 |  |  |
|  |  | 15 | 快速碱硅酸反应 |  |  |
|  |  | 16 | 碱活性（岩相法） |  |  |
|  |  | 17 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |  |
|  |  | 18 | 含水率 |  |  |
| 11 | 普通混凝土用卵石、碎石 | 1 | 颗粒级配 | 建筑用卵石、碎石 GB/T14685-2001 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |  |
|  |  | 2 | 含泥量 |  |  |
|  |  | 3 | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 4 | 针片状颗粒含量 |  |  |
|  |  | 5 | 有机物含量 |  |  |
|  |  | 6 | 硫化物及硫酸盐含量 |  |  |
|  |  | 7 | 坚固性 |  |  |
|  |  | 8 | 岩石抗压强度 |  |  |
|  |  | 9 | 压碎指标值 |  |  |

检测范围表

第 4 页    共 5 页

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |
| 11 | 普通混凝土用卵石、碎石 | 10 | 表观密度 | 建筑用卵石、碎石 GB/T14685-2001 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |  |
|  |  | 11 | 堆积密度与空隙率 |  |  |
|  |  | 12 | 碱硅酸反应 |  |  |
|  |  | 13 | 快速碱硅酸反应 |  |  |
|  |  | 14 | 碱碳酸盐反应 |  |  |
|  |  | 15 | 碱活性（岩相法） |  |  |
|  |  | 16 | 吸水率 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ 52-2006 |  |
|  |  | 17 | 含水率 |  |  |
| 12 | 水工混凝土砂石 | 1 | 砂料颗粒级配 | 水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2001 |  |
|  |  | 2 | 砂料表观密度及吸水率 |  |  |
|  |  | 3 | 砂料含水率及表面含水率 |  |  |
|  |  | 4 | 砂料表面含水率 |  |  |
|  |  | 5 | 砂料堆积密度及空隙率 |  |  |
|  |  | 6 | 砂料泥块含量 |  |  |
|  |  | 7 | 砂料有机质含量 |  |  |
|  |  | 8 | 砂料云母含量 |  |  |
|  |  | 9 | 砂石硫酸盐、硫化物含量 |  |  |
|  |  | 10 | 砂料轻物质含量 |  |  |
|  |  | 11 | 砂料坚固性 |  |  |
|  |  | 12 | 卵石或碎石颗粒级配 |  |  |
|  |  | 13 | 卵石或碎石表观密度及吸水率 |  |  |
|  |  | 14 | 卵石或碎石表面含水率 |  |  |
|  |  | 15 | 卵石或碎石堆积密度及空隙率 |  |  |
|  |  | 16 | 卵石或碎石含泥量 |  |  |
|  |  | 17 | 卵石或碎石泥块含量 |  |  |
|  |  | 18 | 卵石有机质含量 |  |  |
|  |  | 19 | 卵石或碎石针片状颗粒含量 |  |  |
|  |  | 20 | 卵石软弱颗粒含量 |  |  |
|  |  | 21 | 卵石或碎石压碎指标 |  |  |
|  |  | 22 | 岩石抗压强度及软化系数 |  |  |
|  |  | 23 | 卵石或碎石坚固性 |  |  |
|  |  | 24 | 骨料碱活性 |  |  |
| 13 | 公路工程集料 | 1 | 粗集料含水率 | 公路工程集料试验规程JTG E42-2005 |  |
|  |  | 2 | 粗集料吸水率 |  |  |
|  |  | 3 | 粗集料堆积密度及空隙率 |  |  |
|  |  | 4 | 粗集料含泥量及泥块含量 |  |  |
|  |  | 5 | 水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量 |  |  |
|  |  | 6 | 粗集料有机物含量 |  |  |
|  |  | 7 | 粗集料坚固性 |  |  |
|  |  | 8 | 粗集料压碎值 |  |  |

检测范围表

第 5 页    共 5 页

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名 称 |  |  |
| 13 | 公路工程集料 | 9 | 粗集料软弱颗粒 | 公路工程集料试验规程JTG E42-2005 |  |
|  |  | 10 | 集料碱活性（岩相法） |  |  |
|  |  | 11 | 集料碱活性（砂浆长度法） |  |  |
|  |  | 12 | 抑制集料碱活性效能 |  |  |
|  |  | 13 | 细集料筛分 |  |  |
|  |  | 14 | 细集料密度及吸水率 |  |  |
|  |  | 15 | 细集料的表观密度 |  |  |
|  |  | 16 | 细集料堆积密度及紧装密度 |  |  |
|  |  | 17 | 细集料含水率 |  |  |
|  |  | 18 | 细集料含泥量（筛洗法） |  |  |
|  |  | 19 | 细集料泥块含量 |  |  |
|  |  | 20 | 细集料有机质含量 |  |  |
|  |  | 21 | 细集料云母含量 |  |  |
|  |  | 22 | 细集料轻物质含量 |  |  |
|  |  | 23 | 细集料坚固性 |  |  |
|  |  | 24 | 细集料三氧化硫含量 |  |  |
|  |  | 25 | 细集料亚甲蓝试验 |  |  |
|  |  | 26 | 细集料压碎指标 |  |  |
| 14 | 水泥回转窑 | 1 | 物料成分 | 水泥回转窑热平衡测定方法JC/T 733-2007 |  |
|  |  | 2 | 物料温度 |  |  |
|  |  | 3 | 气体温度 |  |  |
|  |  | 4 | 气体压力 |  |  |
|  |  | 5 | 气体成分 |  |  |
|  |  | 6 | 气体含湿量 |  |  |
|  |  | 7 | 气体流量 |  |  |
|  |  | 8 | 气体含尘浓度 |  |  |
|  |  | 9 | 表面散热量 |  |  |
|  |  | 10 | 回转窑热平衡、热效率和综合能耗 | 水泥回转窑热平衡、热效率和综合能耗计算方法JC/T 730-2007 |  |